Запрос № ______   Прецизионный кондиционер №______

| Объект: |  | Компания: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  | Адрес: |  |  |  |
|  |  | Тел./факс: |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо: |  |  |  |

Мощность прецизионного кондиционера ___________ кВт

| Тип прецизионного кондиционера |  |
| --- | --- |
| Моноблочный | Сплит-система |

Тип исполнения

| Напольное | Оконное | Спиральный компрессор |
| --- | --- | --- |
| Настенное | Внешнее | Параметры холодоносителя: Вх./вых.__°С/__°С; Вода/гликоль(гликоль______%) |
| Без компрессора от захоложенной оборотной воды |  |  |

Охлаждение конденсатора

| Воздушное | Жидкостное |
| --- | --- |
| Обычный вентилятор | Градирня или сухой охладитель Параметры холодоносителя: Вх./вых.__°С/__°С; Вода/гликоль(гликоль______%) |
| Высоконапорный вентилятор Давление сети________Па | Технологическая вода Параметры холодоносителя: Вх./вых.__°С/__°С; |

Подача обработанного воздуха

| фронтальная сверху | сверху |
| --- | --- |
| фронтальная снизу | снизу |

Забор воздуха

| фронтальная сверху | сверху |
| --- | --- |
| фронтальная снизу | снизу |

Дополнительные технические сведения

| Свободное охлаждение | да |  | нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароувлажнение | да |  | нет |  |  |
| Шумоглушитель | да |  | нет |  |  |
| Внешний терминал с Ж/К дисплеем | да |  | нет |  |  |
| Выносной датчик температуры | да |  | нет |  |  |
| Электрический нагреватель | да |  | нет |  |  |
| Помпа для слива конденсата | да |  | нет |  |  |
| Фреоновая трасса | Длина_____м |  | Перепад высот_____м |  |  |
| Параметры поддержания микроклимата | Температура___±.__°С |  | Влажность___±.__% |  |  |
| Пленум фронтального выброса | да | нет |  | Высота пленума____ |  |
| Пленум вертикального выброса | да | нет |  | Высота пленума____ |  |
| Подставка под напольный кондиционер | да | нет |  | Высота подставки____ |  |
| Тип фильтра G4-F9 |  |  |  |  |  |
| Вентилятор испарителя | Обычный | Высоконапорный |  |  | Давление сети ____Па |
| Минимальная температура наружного воздуха | ______°С |  |  |  |  |
| Максимальная температура наружного воздуха | ______°С |  |  |  |  |
| Тип фреона |  |  |  |  |  |

Примечание.